## Data
Calibration of SAR ADCs on the DAQ board V3, item A
Calibration capacitor | 3.6e-11 | Farad
ADC Conversion | 0.80586
Trigger on T3 | Pulsar Set | V step (mV) | Q | T1 ADC | T4 ADC | T1 mV | T4 mV
| 0.02 | 14 | 0.504 | 4.27 | 3.08 | 3.441 | 2.4821
| 0.03 | 20 | 0.72 | 5.6 | 4.29 | 4.5128 | 3.4571
| 0.05 | 33 | 1.188 | 8.73 | 7.54 | 7.0352 | 6.0762
| 0.1 | 65 | 2.34 | 20.3 | 19.1 | 16.359 | 15.3919
| 0.15 | 100 | 3.6 | 37.2 | 36.1 | 29.978 | 29.0916
| 0.2 | 132 | 4.752 | 59.7 | 58.7 | 48.1099 | 47.304
| 0.3 | 201 | 7.236 | 116 | 115 | 93.4799 | 92.674
| 0.4 | 262 | 9.432 | 179 | 178 | 144.2491 | 143.4432
| 0.6 | 417 | 15.012 | 306 | 305 | 246.5934 | 245.7875
| 0.8 | 542 | 19.512 | 430 | 430 | 346.5201 | 346.5201
| 1 | 683 | 24.588 | 551 | 551 | 444.0293 | 444.0293
| 1.2 | 803 | 28.908 | 671 | 670 | 540.7326 | 539.9267
| 1.4 | 950 | 34.2 | 789 | 789 | 635.8242 | 635.8242
| 1.6 | 1083 | 38.988 | 908 | 907 | 731.7216 | 730.9158
| 1.8 | 1216 | 43.776 | 1026 | 1026 | 826.8132 | 826.8132
| 2 | 1358 | 48.888 | 1145 | 1145 | 922.7106 | 922.7106
| 2.2 | 1491 | 53.676 | 1265 | 1265 | 1019.4139 | 1019.4139
| 2.5 | 1683 | 60.588 | 1442 | 1442 | 1162.0513 | 1162.0513
| 3 | 2025 | 72.9 | 1738 | 1738 | 1400.5861 | 1400.5861
| 3.5 | 2341 | 84.276 | 2032 | 2031 | 1637.5092 | 1636.7033
| 4 | 2675 | 96.3 | 2320 | 2317 | 1869.5971 | 1867.1795
| 4.5 | 3008 | 108.288 | 2603 | 2602 | 2097.6557 | 2096.8498
| 5 | 3325 | 119.7 | 2895 | 2931 | 2332.967 | 2361.978
| 3.7* | 3700 | 133.2 | 3273 | 3345 | 2637.5824 | 2695.6044
| 4* | 4000 | 144 | 3648 | 3741 | 2939.7802 | 3014.7253
| 4.1* | 4100 | 147.6 | 3792 | 3892 | 3055.8242 | 3136.4103
| 4.2* | 4200 | 151.2 | 3905 | 4019 | 3146.8864 | 3238.7546
| 4.5* | 4500 | 162 | 4022 | 4026 | 3241.1722 | 3244.3956
| 5* | 5000 | 180 | 4025 | 4027 | 3243.5897 | 3245.2015
* with only a single channel pulsed at one time
Trigger on T1 |  | V step (mV) | Q | T3 ADC | G ADC | T3 mV | G mV
|  | 6.3 | 0.2268 | 12.8 | 12.6 | 10.315 | 10.1538
|  | 13.5 | 0.486 | 31.3 | 31.2 | 25.2234 | 25.1429
|  | 20.6 | 0.7416 | 59.7 | 59.2 | 48.1099 | 47.707
|  | 27.4 | 0.9864 | 95.1 | 94.9 | 76.6374 | 76.4762
|  | 34.1 | 1.2276 | 136 | 137 | 109.5971 | 110.4029
|  | 41 | 1.476 | 181 | 181 | 145.8608 | 145.8608
|  | 54.7 | 1.9692 | 271 | 271 | 218.3883 | 218.3883
|  | 68.2 | 2.4552 | 361 | 361 | 290.9158 | 290.9158
|  | 102 | 3.672 | 582 | 581 | 469.011 | 468.2051
|  | 133 | 4.788 | 796 | 796 | 641.4652 | 641.4652
|  | 167 | 6.012 | 1007 | 1006 | 811.5018 | 810.696
|  | 201 | 7.236 | 1218 | 1218 | 981.5385 | 981.5385
|  | 233 | 8.388 | 1430 | 1429 | 1152.381 | 1151.5751
|  | 263 | 9.468 | 1641 | 1640 | 1322.4176 | 1321.6117
|  | 335 | 12.06 | 2062 | 2060 | 1661.685 | 1660.0733
|  | 399 | 14.364 | 2480 | 2478 | 1998.5348 | 1996.9231
|  | 471 | 16.956 | 2895 | 2891 | 2332.967 | 2329.7436
|  | 535 | 19.26 | 3298 | 3294 | 2657.7289 | 2654.5055
|  | 599 | 21.564 | 3707 | 3706 | 2987.326 | 2986.5201
|  | 628 | 22.608 | 3922 | 3928 | 3160.5861 | 3165.4212
|  | 661 | 23.796 | 4029 | 4030 | 3246.8132 | 3247.619
|  | 728 | 26.208 | 4033 | 4034 | 3250.0366 | 3250.8425
|  | 926 | 33.336 | 4034 | 4034 | 3250.8425 | 3250.8425
Trigger on T1 |  | V step (mV) | Q | T2 ADC | T2 mV
|  | 6.3 | 0.2268 | 5.2 | 0.18277
|  | 20.4 | 0.7344 | 11.9 | 0.59182
|  | 30.7 | 1.1052 | 18.8 | 0.89064
|  | 40.3 | 1.4508 | 27.8 | 1.1691
|  | 50.6 | 1.8216 | 39.3 | 1.468
|  | 60.9 | 2.1924 | 52.6 | 1.7668
|  | 80.6 | 2.9016 | 84.3 | 2.3383
|  | 100 | 3.6 | 120.4 | 2.9011
|  | 200 | 7.2 | 312 | 5.8022
|  | 303 | 10.908 | 498 | 8.7903
|  | 399 | 14.364 | 679 | 11.5754
|  | 503 | 18.108 | 859 | 14.5925
|  | 599 | 21.564 | 1039 | 17.3776
|  | 702 | 25.272 | 1219 | 20.3657
|  | 798 | 28.728 | 1398 | 23.1508
|  | 1010 | 36.36 | 1756 | 29.3011
|  | 1216 | 43.776 | 2112 | 35.2774
|  | 1408 | 50.688 | 2459 | 40.8475
|  | 1619 | 58.284 | 2801 | 46.9688
|  | 1802 | 64.872 | 3176 | 52.2778
|  | 1907 | 68.652 | 3412 | 55.324
|  | 2012 | 72.432 | 3672 | 58.3701
|  | 2104 | 75.744 | 3911 | 61.0391
|  | 2206 | 79.416 | 4021 | 63.9982
|  | 2405 | 86.58 | 4025 | 69.7714